МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт– филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ)

Колледж НТИ

Цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин, энергетики и электроники

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Электрорадиоизмерения»

для студентов колледжа НТИ НИЯУ МИФИ,

обучающихся по программе среднего профессионального образования

специальность 11.02.16

««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

очная форма обучения

на базе основного общего образования

квалификация
специалист по электронным приборам и устройствам

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | З-ОК-01- Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности У-ОК-01- Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Какой элемент является основным в электрорадиоизмерительном приборе? A) Резистор B) Конденсатор C) Измерительный преобразователь D) Транзистор | C) Измерительный преобразователь |
| - 2. | Сопоставьте приборы с их назначением: A) Осциллограф B) Вольтметр C) Амперметр D) Генератор сигналов 1.Измерение напряжения 2.Измерение тока 3.Наблюдене за формой сигнала 4.Генерация сигналов | A-3, B-1, C-2, D-4 |
| - 3. | Какой из следующх приборов используется для генерации сигналов низкой частоты? A) Генератор сигналов B) Осциллограф C) Вольтметр D) Амперметр | A) Генератор сигналов |
| - 4. | Сопоставьте типы сигналов с их генераторами: A) Сигналы низкой частоты B) Импульсные сигналы C) Шумовые сигналы D) Сигналы высокой частоты 1.Генератор шума 2.Генератор импульсов 3.Генератор низкой частоты 4.Генератор высокой частоты | A-3, B-2, C-1, D-4 |
|  | Какой тип осциллографа позволяет одновременно наблюдать два сигнала? A) Однослойный B) Двухлучевой C) Аналоговый D) Цифровой | B) Двухлучевой |
|  | Сопоставьте измерительные приборы с их типами: A) Аналоговый вольтметр B) Цифровой вольтметр C) Термометр D) Пирометр 1.Измерение температуры 2.Измерение напряжения (аналог) 3.Измерение напряжения (цифровой) 4.Измерение температуры без контакта | A-2, B-3, C-1, D-4 |
|  | Какой прибор используется для измерения постоянного тока? A) Вольтметр B) Амперметр C) Осциллограф D) Генератор | B) Амперметр |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности | Практический опыт: производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности. Умения: выбирать средства и системы диагностирования; использовать системы диагностирования при выполнении оценки работоспособности электронных приборов и устройств; определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и устройств; читать и анализировать эксплуатационные документы. Знания: виды средств и систем диагностирования электронных приборов и устройств; основные функции средств диагностирования; основные методы диагностирования; принципы организации диагностирования эксплуатационные документы на диагностируемые электронные приборы и устройства; функциональные схемы систем тестового и функционального диагностирования. |

| № п/п | Задания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Сопоставьте приборы с их принципом работы: A) Электромеханический вольтметр B) Цифровой вольтметр C) Осциллограф D) Генератор сигналов 1.Преобразование сигнала в цифровую форму 2.Вывод формы сигнала на экран 3.Измерение напряжения с помощью механических элементов 4.Генерация заданного сигнала | A-3, B-1, C-2, D-4 |
| - 2. | Какой из перечисленных приборов относится к термоэлектрическим? A) Вольтметр B) Пирометр C) Мультиметр D) Осциллограф | B) Пирометр |
| - 3. | Сопоставьте типы осциллографов с их характеристиками: A) Однослойный осциллограф B) Двухлучевой осциллограф C) Цифровой осциллограф D) Аналоговый осциллограф 1.Позволяет наблюдать два сигнала одновременно 2.Выводит аналоговый сигнал 3.Обрабатывает цифровую информацию 4.Наблюдение только одного сигнала | A-4, B-1, C-3, D-2 |
| - 4. | Какой прибор используется для измерения параметров модулированных сигналов? A) Аналоговый вольтметр B) Частотомер C) Осциллограф D) Генератор | C) Осциллограф |
|  | Сопоставьте типы сигналов с их характеристиками: A) Постоянный ток B) Переменный ток C) Импульсный сигнал D) Шумовой сигнал 1.Сигнал с постоянной амплитудой 2.Сигнал с изменяющейся амплитудой 3.Сигнал с резкими изменениями 4.Сигнал с случайными колебаниями | A-1, B-2, C-3, D-4 |
|  | Какой из следующих приборов является цифровым вольтметром? A) В-7 B) М830 C) В7-38 D) Мультиметр | D) Мультиметр |
|  | Сопоставьте измерительные приборы с их назначением: A) Мультиметр B) Частотомер C) Осциллограф D) Вольтметр 1.Измерение частоты 2.Измерение напряжения 3.Многофункциональный прибор 4.Наблюдение за формой сигнала | A-3, B-1, C-4, D-2 |